[image: image1.jpg](SEVILLA)

AYUNTAMIENTO
DE
LA PUEBLA DE LOS INFANTES

© 00820bb-d "1 - 25 28 08 56 XV - G1-68 08 08% S6 ~4T3L - L ‘NOIONLILSNOD V1 30 ¥ZV1d - 68201710 TWO0T AVAILNI ¥'N





El examen constará de 50 preguntas, con tres respuestas alternativas de las cuales sólo una será válida, relativas a conocimientos de las materias contempladas en el Temario de la convocatoria. Cada pregunta acertada se valorará con 10/50 puntos, cada respuesta errónea se penalizará con 1/3 del valor de la pregunta correcta, las preguntas no contestadas no se penalizan. Tiempo para la realización: 60 minutos.

1.- ¿La forma política del Estado español es?

a) Monarquía.

b) Monarquía Parlamentaria.


c) Monarquía Constitucional.


2.- ¿Los ciudadanos y los poderes públicos están?

a) Sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

b) Sometidos a la Constitución,  y al resto del ordenamiento jurídico.


c) Sometidos únicamente a la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico.

3.- ¿Qué está expresamente prohibido por la Constitución?

a) Los Tribunales de Honor en el ámbito militar.

b) Los Tribunales de Excepción.



c) Los Tribunales de Honor en cualquier ámbito.

4.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de?

a) Nueve años y se renovarán la mitad de sus miembros cada tres.

b) Nueve años y se renovarán por cuartas partes cada tres.



c) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

5.- La determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los demás entes locales, en el ámbito del Titulo III del Estatuto de Autonomía de Andalucía

a) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia en exclusiva en materia de régimen local, respetando el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y el principio de autonomía local
b) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida con la Administración Local, en materia de régimen local, respetando el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y el principio de autonomía local

c) Corresponde únicamente a los Ayuntamientos y Entes Locales.
6.- ¿La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde?

a) Al INE (Instituto Nacional de Estadística).

b) Al Consejo de Empadronamiento.


c) Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.


7.- Según la Ley de 39/2015 de Procedimiento Administrativo, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas? Señale la respuesta incorrecta:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.


c) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate..


8.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 
a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
b) Naturales


c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
9.- Cuando una notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de:
a) Dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
b) Dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.


c) Catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
10.- ¿Qué se entiende por expediente Administrativo?
a) El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla..
b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.


c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones en formato digital, que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
11.- Según la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿por qué está constituida la normativa sobre prevención de riesgos laborales? 

a) Por la presente Ley.

b) Por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

c) Ninguna de las anteriores

12.- ¿En qué casos no es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

a) Al Personal Funcionario.

b) Al Personal Laboral 

c) Servicio operativo de Protección Civil.

13.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias.  El cual será facilitado por:

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

b) El director de obras 

c) El coordinador de Seguridad y salud.

14.- Los riesgos de explosión se evaluarán:

a) Globalmente.

b) Puntualmente, por actividades independientes

c) Ninguna de las respuestas es correcta

15.- ¿Quién debe determinar en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo?

a)  El trabajador.


b) El Empresario.


c) La autoridad laboral.

16.- En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes químicos peligrosos, la evaluación deberá realizarse: 
a)  Atendiendo al riesgo que presente la combinación de dichos agentes.

b) Si existen varios agentes químicos peligrosos, se prohíbe que los trabajadores puedan estar en la zona de exposición.


c) Por el Capataz de la obra, en el caso de que no estuviese el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado al efecto.

17.- La vigilancia de la salud será un requisito obligatorio para trabajar con un agente químico peligroso cuando así esté establecido en una disposición legal o cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador:

a)  Cuando la exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con una determinada enfermedad o efecto adverso para la salud.


b) Cuando exista la probabilidad de que una enfermedad o efecto adverso se produzca en las condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle su actividad.


c) Siempre.

18.- El empresario: 
a)  Garantizará la eliminación del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. 
b) Garantizará la reducción al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. 
c) Garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. 
19.- A efecto del RD 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, se entiende por peligro: 
a) La capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño
b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos
c) Presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica.
20.- Según establece el RD 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud e los lugares de trabajo, las escaleras fijas deberán tener 

a) Una anchura mínima de 30 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 25 centímetros.

b) Una anchura mínima de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 30 centímetros.


c) Una anchura mínima de 50 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 35 centímetros.


21.- Según establece el RD 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud e los lugares de trabajo, las vías y salidas de evacuación 

a) Las puertas específicamente de emergencias, serán de correderas o giratorias.

b) Se aconseja que las puertas específicamente de emergencia no sean correderas o giratorias.
c) Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.


22.- Los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 
a) 1000 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.
b) 10 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.
c) 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.
23.- El RD 396/2006 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicablea a los trabajadores con riesgo de exposición al amianto, ¿es aplicable al transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto?
a) Si, siempre.
b) Sólo en el caso que los trabajadores no dispongan de los medios de protección adecuados.
c) Sólo al tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto, el transporte queda exceptuado al no estar el trabajador en contacto con el mismo.
24.- ¿Qué se entiende por red de distribución?
a) Las conducciones viarias que discurren a lo largo de una vía pública o privada, previa constitución de la oportuna servidumbre, y de las que se derivarán, en su caso, las acometidas para los suministros, bocas de riego, y tomas contra incendios..
b) Será el conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control, que instalados dentro del ámbito territorial de la Entidad suministradora, y en terrenos de carácter público o privado, previa constitución de la oportuna servidumbre, conducen agua potable a presión, y de la cual se derivan las acometidas para los abonados
c) Ninguna de las respuestas son correctas.
25.- La concesión de acometida para suministro de agua potable
a) Corresponde en todo caso al Ayuntamiento
b) Corresponde a la Entidad suministradora quien, en todos aquellos casos en los que concurran las condiciones y circunstancias que se establecen en este Reglamento, estará obligada a otorgarla con arreglo a las normas del mismo.
c) Corresponde al Arquitecto Director de la obra que dio lugar a una nueva acometida de suministro de agua potable domiciliaria.
26.- Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se efectuará mediante:
a) Contador único ó Batería de contadores divisionarios
b) Únicamente mediante contador único
c) Únicamente mediante batería de contadores divisionarios.
27.- La conexión y desconexión del contador de agua o aparato de medida siempre será realizada por:
a) La Entidad suministradora
b) Por el Ayuntamiento
c) Por el cliente a través de instalador autorizado.
28.- La superficie interior de tubos y piezas será:
a) Estriada

b) Lisa
c) Lisa o estriada, dependiendo de la función a realizar.
29.- En los tubos, ¿qué se entiende por diámetro nominal?:
a) El diámetro expresado en centímetros de la zona interior del tubo

b) El diámetro expresado en centímetros de la zona exterior del tubo
c) Es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y, demás elementos de las conducciones, y corresponde al diámetro interior teórico en milímetros.
30.- ¿Qué se denomina Conducción viaria?:

a) El transporte de agua potable en transporte autorizado sobre la vía pública, cuando excepcionalmente por avería no se puede conducir por las tuberías bajo tierra.
b) Las tuberías de la red de distribución que discurren a lo largo de una vía pública o privada, previa constitución de la oportuna servidumbre.
c) Las tuberías de la red de distribución que discurren a lo largo de una vía pública.
31.- La entidad suministradora de agua potable, está obligada a garantizar la potabilidad del agua, con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes, hasta 

a). Debe mantenerse la potabilidad del agua en cualquier momento, tanto en las instalaciones de la red general como cualquier lugar de las instalaciones interiores del abonado.

b) La llave de paso, inicio de la instalación interior del abonado.
c) La llave de registro, inicio de la instalación interior del abonado 
32.- Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro en:
a) Los cambios de alineación y pendientes de tubería

b) En las uniones de los colectores o ramales
c) Ambas respuestas son correctas.
33.- En relación a los tubos de hormigón armado:
a) No se permitirán longitudes inferiores a 2,00 metros

b) No se permitirán longitudes superiores a 2,00 metros
c) No existen longitudes máximas o mínimas en la legislación vigente para los tubos de hormigón armado.
34.- ¿Qué se conoce como llave de paso en una instalación de fontanería?:
a) Es una válvula situada normalmente junto a la acometida y dentro de una pequeña arqueta que permite el corte total del suministro del edificio. Esta llave se utiliza fundamentalmente en las operaciones de mantenimiento de la red de distribución
b) Es una válvula situada normalmente dentro del edificio o en una arqueta en la fachada. Permite el corte de suministro del edificio. Esta llave es la que suele utilizar la compañía suministradora para interrumpir el suministro a una vivienda.

c) las dos respuestas anteriores son correctas.
35.- ¿Qué se denomina bajante?:
a) Son canalizaciones horizontales que recorren el edificio en toda su altura recogiendo las aguas negras de cada planta y conduciéndolas hasta la parte inferior del edificio
b) Son las tuberías horizontales que recogen las aguas negras de cada vivienda y las conducen al exterior
c) Son canalizaciones verticales que recorren el edificio en toda su altura recogiendo las aguas negras de cada planta y conduciéndolas hasta la parte inferior del edificio
36.- ¿Qué se denomina tubería de alcantarillado?:
a) Suele ubicarse en el centro de la calle. Normalmente es de hormigón (en masa o armado) aunque recientemente se emplean otros materiales como el PVC, el polietileno o la cerámica vitrificada
b) Suele ubicarse por debajo del acerado. Normalmente es de hormigón (en masa o armado) aunque recientemente se emplean otros materiales como el PVC, el polietileno o la cerámica vitrificada
c) Suele ubicarse en los colectores de desagüe. Normalmente es de hormigón (en masa o armado) aunque recientemente se emplean otros materiales como el PVC, el polietileno o la cerámica vitrificada
37.- ¿Quién será responsable de que se elabore e implante un Plan de Prevención Contra la Legionela adaptado a las particularidades y características de su instalación?:
a) La consejería de Salud o la competente en materia de Sanidad
b) La persona titular de una instalación, con el fin de evitar la proliferación de Legionella.

c) La empresa instaladora autorizada
38.- Cuando se tomen muestras para analizar Legionella spp., además deberán determinarse in situ al menos los siguientes parámetros físicos químicos:
a) Los parámetros no se pueden determinar in situ sino que deben estar evaluados por laboratorio autorizado en sus instalaciones.
b) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, y en su caso conductividad 

c) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y, en su caso, desinfectante residual
39.- ¿Qué se considera una infracción leve según lo dispuesto en el RD 487/2022 por el que se establece los requisitos necesarios para la prevención y el control de la legionelosis?
a) La falta de un sistema de control.
b) La omisión de datos. 

c) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgos sanitarios producidos fuesen de escasa entidad
.



40.- ¿Qué se considera una infracción grave según lo dispuesto en el RD 487/2022 por el que se establece los requisitos necesarios para la prevención y el control de la legionelosis?
a) El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad sanitaria de realización de las actuaciones de limpieza y desinfección o de reformas estructurales.
b) Las que se realicen de forma consciente y deliberada. 


c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos de las autoridades competentes.



41.- ¿Qué no se debe hacer a la hora de tomar muestras sobre la legionela?
a) Lavarse las manos.
b) Fumar, comer o beber mientras se toman las muestras. 


c) Usar guantes desechables.



42.- ¿Quién tiene la propiedad de los contadores de Agua?
a) El Cliente.
b) La empresa suministradora. 


c) La empresa proveedora de los contadores.



43.- ¿Quién precintará aquellos contadores de Agua a los que se haya practicado una verificación?
a) El Cliente.
b) La empresa suministradora. 


c) El laboratorio oficial o autorizado.



44.- ¿Los tubos de saneamiento deben llevar marcado el Diámetro Nominal?
a) Sí, siempre, de forma legible e indeleble.
b) Sólo si se trata de tubos de polietileno. 


c) Lo único que debe llevar marcado un tubo de saneamiento es la fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso.



45.- En cuanto a la presión interior en la red de saneamiento
a) Debe reducirse al mínimo posible, para lo cual se utilizarán medios que eviten la contaminación química de la misma.
b) Como principio general la red de saneamiento debe proyectarse de modo que, en régimen normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión interior. Para caudales excepcionales deben resistir una presión interior de 1 kp/cm² (0,098 Mpa)
c) Las redes de saneamiento pueden soportar cualquier presión interior, dado que el caudal de agua que fluye por la misma no constituye peligro para la misma.



46.- Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el acceso para inspección y limpieza:

a) Los pozos de registro son optativos, nunca obligatorios.

b) En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 500 metros.
c) En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 50 metros. Esta distancia máxima podrá elevarse basta 75 metros en función de los métodos de limpieza previstos.

47.- ¿Que se entiende por abonado, en cuanto al servicio de suministro domiciliario de agua potable?:

a) A la persona que reside en la finca, local o industria, el cual consume el agua potable suministrada.

b) Al titular del derecho de uso de la finca, local o industria, o su representante, que tenga contratado o no el suministro de agua potable.
c) Al titular del derecho de uso de la finca, local o industria, o su representante, que tenga contratado el suministro de agua potable

48.- ¿Que se entiende por Instalaciones Interiores de suministro de Agua?:

a) Al conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro en el sentido de la circulación normal del flujo de agua.

b) Al conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, anteriores a la llave de registro en el sentido de la circulación normal del flujo de agua.

c) En general a las tuberías por donde transcurre el caudal de agua potable.

49.- En el caso de no detectar Legionella en el análisis de muestras realizado, y el motivo sea por crecimiento excesivo de otros microorganismos, la expresión del resultado por el laboratorio será:

a) Legionella spp no presente

b) Legionella spp indeterminable

c) Legionella spp 0,00 mkl.

50.- En relación al almacenamiento de productos químicos, en la proximidad de puestos de trabajo, como estaciones de carga y descarga, llenado y manejo de bidones y similares, se colocarán obligatoriamente los siguientes equipos auxiliares:

a) Equipo de respiración autónoma

b) Una estación de agua para ducha y lavaojos

c) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

R1.- Según establece la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán :

a) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
b) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en último término.

c) Las actuaciones únicamente se efectuarán con el representante debidamente autorizado
R2.- Los tubos de Policloruro de vinilo no plastificado (PVNP):

a) El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es bueno en general.
b) El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es malo en general.
c) La acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de macrofisuración.
R3.- ¿A qué se denomina zona 0 en la clasificación de las áreas de riesgo según el RD 681/2003:

a) Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.
b) Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.

c) Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.

R4.- La acometida de edificios a la red de saneamiento tendrá su origen en:

a) Pozos de registro que recojan las aguas de lluvia de azoteas y patios, y las aguas negras procedentes de las viviendas, bastando la unión con una arqueta en el caso de redes unitarias
b) Arquetas que recojan las aguas de lluvia de azoteas y patios, y las aguas negras procedentes de las viviendas, siendo obligatorias dos arquetas en el caso de redes unitarias, una al principio y otra al final de la red
c) Arquetas que recojan las aguas de lluvia de azoteas y patios, y las aguas negras procedentes de las viviendas, bastando una arqueta en el caso de redes unitarias.
R5.- Según establece la vigente Constitución Española, el Rey es:

a) El Jefe del Gobierno
b) El Jefe del Estado
c) El Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y el Jefe de las Fuerzas Armadas.
PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST


PROCESO DE SELECCIÓN OFICIAL FONTANERO AYTO. LA PUEBLA DE LOS INFANTES








La Puebla de los Infantes a 8 de mayo de 2025








